徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目

招 标 文 件

招标编号：2024-10-15

招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

二〇二四年十月

目录

- 项目概况及投标报名 ..................................2

- 投标人资格要求.......................................4

- 评标细则.............................................5

第四章  投标文件格式.........................................8

徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目

招标公告

安徽省金安物业管理有限责任公司拟对徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目进行公开招标比选，现接受符合条件的单位在安徽国控资产管理有限公司官网平台报名，参加投标比选。

第一章   项目概况及投标报名

一、项目名称及内容

1、招标编号：JAWY-2024-10-15

2、项目名称：徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目

3、项目地点：合肥市包河区紫云路与华山支路交口徽盐世纪广场A座

4、招 标 人：安徽省金安物业管理有限责任公司

5、资金来源：自筹。

6、项目概况：由各投标单位组织人员进行现场勘察，招标单位不就项目具体事项进行描述。

7、招标内容：徽盐世纪广场A座9-17层办公楼空调清洗与保养工作（其中空调风机盘管253台送风口、回风口清洗，修复保温隔热、新风机组9台清洗，9-17平层空调进水、回水管网及过滤网冲洗）。

8、合同履行期限：供货及服务期限：自签订合同之日起，具备进场条件并在接到进场通知书后，30个日历日内清洗、保养完毕。

9、计划工期： 30  天

10、资格审查方式：资格后审

二、投标截止时间： 2024 年 10 月  18  日17：30分时止。

三、开标时间：2024年 10 月  21  日（具体日期甲方待定）。

四、开标地点：合肥市庐阳区肥西路2997号金安广场8楼。

五、拦标控制价： 肆万肆仟玖佰伍拾伍元贰角（¥：44955.20元 ）。

六、业务咨询地址：合肥市包河区徽盐世纪广场A座金安物业滨湖项目物业服务中心。联系人：梁女士，电话：18096680809。

七、投标文件份数：

投标书应有正副各壹份，必须密封投递，并在密封处加盖公章，投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

八、有下列情形之一的，招标人将依法重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

九、不再招标：

1、重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程：

2、建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

安徽省金安物业管理有限责任公司

2024年10月15日

第二章 投标人资格要求

一、投标人资格要求

1、具有独立企业法人资格、必须具有在有效期内的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。具有空调设施设备维修或空调设施设备安装经营范围。

2、须具备独立承担民事责任的能力。

3、投标人在经营活动中没有重大违法违纪的记录，及其法定代表人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标（开标前提供营业执照原件备查）。

4、投标人具有本地化服务能力。本地化服务的能力是指具有下列条件之一：

（1）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的；

（2）投标人不在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的、且在合肥行政区域范围（含四县一市）内成立分公司的，须具有进皖备案证。

5、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

二、投标文件递交地址

1、合肥市庐阳区肥西路2999号金安广场。

2、联系人：张先生  电话：0551-62915166。密封的投标文件，应在投标截止时间前送达，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。

3、投标文件递交截止时间：2024年 10 月 18 日17:30分。

4、本着诚实、信用的原则，投标人所提供资料需真实、可靠，如有虚假材料，将做废标处理，且取消后期邀标、竞标资格。

5、本项目不接受联合体投标。

第三章 评标细则

- 经初步评审合格的投标文件，议标委员会对其技术部分和价格部分作进一步评审、比较。其中：总分为100分：综合分 65分，价格分 35分，以最高得分中标。

1、综合部分(65分)

| 序号 | 评审项目 | 评审标准及依据 | 分值 | 投标单位综合得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 综合实力 | 注册资金： 100-500万（含500万）得5分； 500-2000万（含2000万）得8分； 2000万以上得10分。 最高10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要施工管理方案与措施 | 依据本项目施工要求提出针对本项目的施工管理方法，根据管理方案的合理性、完备性；关键工序和复杂环节的技术保障措施是否可行、完备。 综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 质量管理体系与措施 | 已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，获得“重合同守信用企业认证证书”的，每个资质得1分，最高得4分；根据工程质量管理的保证体系的科学合理性、措施先进可行性、完备性；各类质量通病防治措施是否合理、可行、有效综合评分：0-4分。 本项综合得分为0-8分 | 0-8分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 企业业绩 | 提供3家或以上10万元以上的空调维修、保养或安装合同业绩。 注：每有一个业绩得4分，最高得12分。 | 0-12分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 进度、安全、文明管理体系与措施 | 结合现场实际情况，编制进度计划表、主要工序进度是否符合项目节点工期要求，保证工期的安装施工措施是否具有操作性，编制的安全、文明施工管理措施，以确保现场设备使用和正常运行，根据措施的科学性及合理性综合评分：0-10分。 | 0-10分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务承诺 | 承诺提供选派至本项目经理每日在岗；承诺提供空调风机盘管清洗、维保服务，保质标量按时安全完成工作任务的得15分。 | 0-15分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计 |  | 65分 |  |  |  |  |  |

备注：上述所要求凡涉及评审的项目，投标文件中均应附相关证明材料扫描件，内容及图章应清晰。投标人必须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按废标处理。

2、商务报价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 投标单位报价得分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 | 投标报价 | 投标报价评审（满分35 分） 1）取通过初步评审合格投标人的投标报价为有效投标报价。 2）报价得分计算：最高响应限价 供应商的响应报价不得高于招标人公布的最高响应限价，否则其响应无效。经过初步评审确认的响应报价为有效响应报价； 3）评审基准价为各有效响应报价的算术平均值；商务标得分计算； 4）以各有效响应报价与评标基准价相比，计算出偏离值 P； P＝ （有效响应报价-评审基准价）/评审基准价×100% 5）有效响应报价与评审基准价相比，则各有效供应商的商务标得分按以下方法计算： 当 P≥0 时，得分=35-P*100×1 # 当 P<0 时，得分=35+P*100×0.5 注：计算得分保留 2 位小数，第三位四舍五入。 | 0-35分 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

3、投标人总得分

投标人总得分=综合部分得分+商务报价得分。

4、中标候选人的确定

评标委员会经过评审后，根据各投标人总得分第一名的投标人为中标人。如出现得分相同时，再比较他们的投标报价，报价低者优先。

5、议标分值统计表

| 项目编号 | 投标单位名称 | 技术分 | 价格分 | 总分 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |

- 6、比选委员会签名：

# 第四章 投标文件格式

徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目

投 标 文 件

投标人：                   （加盖公章）

法定代表人：                    (签章)

2024年  10  月     日

### 一、开标报价一览表

| 项目名称 | 徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调清洗与保养项目 |
| --- | --- |
| 投标范围 | 全部 |
| 投标报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 （精确到小数点后两位） |
| 施工期限 | 合同签订后 30 天内完工。 |
| 施工质量要求 | 满足招标文件要求 |
| 备注 |  |

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：

二、分部分项工程量清单计价表

| 工程名称：徽盐世纪广场A座9-17层办公楼中央空调风机盘管系统清洗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| 1 | WB030817014002 | 层间管网系统清洗 | 1、工作内容：层间官网系统清洗 2、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 层 | 9.000 |  |  |
| 2 | WB030302012011 | 过滤器清洗 | 1、工作内容：过滤器拆卸清洗 2、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 项 | 1.000 |  |  |
| 3 | WB030302012012 | 送风口、回风口清洗 | 1、工作内容：送风口、回风口清洗 2、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 台 | 253.00 |  |  |
| 4 | WB030302012013 | 出风口清洗 | 1、工作内容：出风口清洗 2、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 台 | 253.00 |  |  |
| 5 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 1、工作内容:保温层拆除及恢复 2、工作内容:冷冻水管外面的保温清洗过滤器的过程中需要拆除，需要重新包裹固定恢复。 3、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 项 | 1.000 |  |  |
| 6 | WB030302012014 | 新风机组清洗 | 1、工作内容：新风机组清洗 2、未尽事宜,详见原大楼设计图及招标文件配合现场实地勘查 | 组 | 9.00 |  |  |
|  | 总计：（ 元、含税9%） |  |  |  |  |  |  |

三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函

我方承诺不存在以下不良信用记录情形，若存在以下不良信用记录情形，不得确定为中标人

(1)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被人民法院列入失信被执行人的；

(2)投标人或其法定代表人近三年（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的；

(3)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的；

(4)投标人近三年内（自2021年1月1日起）曾被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

投标人名称：                  （加盖公章）

日期：2024年10 月   日

### 四、投标业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：

1、表中所列业绩应为投标人响应本招标文件评审的业绩。

2、后附业绩合同证明材料。